参考配置方案

| 项次 | 工作项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPTION | UNIT | QTY | UNIT PRICE | TOTAL COST | REMK |
| 机器设备 | VRVⅢ室外机（R410A） |  |  |  |  | 环保冷媒VRVⅢ每台内机均含一只大金液晶线控器 |
|  | RCXYQ10PY1 | 套 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | VRVⅢ室内机（R410A） |  |  |  |  |  |
|  | FXDP28NMPVC（书房+厅卫） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP25NMPVC（厨房） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP22NMPVC（次卧3） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP50MMPVC（餐厅） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP50MMPVC（客厅） | 台 | 2 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP63MMPVC（主卧+主卫） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
|  | FXDP40NMPVC（客卧+客卫） | 台 | 1 |  | 0.0 |  |
| 一、机组金额合计 |  | 8 |  | 0.0 |  |
|  | 冷媒铜管￠6.4*0.8mm | 米 | 50 | 25.3 | 1265.0 | 上海金阳脱脂酸洗管 |
|  | 冷媒铜管￠9.52*0.8mm | 米 | 49 | 29.8 | 1460.2 |  |
|  | 冷媒铜管￠12.7*0.8mm | 米 | 46 | 35.6 | 1637.6 |  |
|  | 冷媒铜管￠15.9*1.0mm | 米 | 42 | 42.8 | 1797.6 |  |
|  | 冷媒管件￠28.6*1.5mm | 米 | 35 | 71.2 | 2492.0 |  |
|  | 橡塑保温管DN6*15mm | 米 | 50 | 2.1 | 105.0 | 华美新冷媒专用保温管 |
|  | 橡塑保温管DN10*15mm | 米 | 49 | 7.0 | 343.0 |  |
|  | 橡塑保温管DN13*15mm | 米 | 46 | 2.8 | 128.8 |  |
|  | 橡塑保温管DN16*15mm | 米 | 42 | 3.1 | 130.2 |  |
|  | 橡塑保温管DN28*15mm | 米 | 35 | 3.6 | 126.0 |  |
|  | 双层百叶风口 | 只 | 8 | 100.0 | 800.0 | 上海永捷ABS风口 |
|  | 风口配合过滤网 | 只 | 8 | 100.0 | 800.0 |  |
|  | 风管 | M2 | 14 | 88.0 | 1232.0 |  |
|  | 冷凝水管（UPVC）￠32 | 米 | 30 | 7.5 | 225.0 | 国标含管件保温 |
|  | 室内外机信号屏蔽连接线 | 卷 | 1 | 75.0 | 75.0 | 国标 |
|  | 线控连接二芯线0.75*2 | 卷 | 1 | 80.0 | 80.0 | 国标 |
|  | 线管（PVC）￠16 | 米 | 100 | 1.2 | 120.0 |  |
|  | 金属管（室外用）￠25-32 | 米 | 20 | 8.5 | 170.0 |  |
|  | 包塑软管￠20-32 | 米 | 19 | 6.0 | 114.0 |  |
|  | 丝杆、丝帽等 | 项 | 1 | 220.0 | 220.0 |  |
|  | 焊条 | kg | 0.2 | 110.0 | 22.0 |  |
|  | 氧气、保压氮气、丁烷气 | 项 | 1 | 120.0 | 120.0 |  |
|  | 钢材 | kg | 2.5 | 3.2 | 8.0 |  |
|  | 辅材 | 项 | 1 | 240.0 | 240.0 |  |
| 二、材料金额合计 |  | 13711.4 |  |
|  | 室外机安装人工费 | 套 | 1 | 200.0 | 200.0 | 包含墙面打洞，以及 有线遥控器墙面排线 |
|  | 内机安装人工费 | 台 | 8 | 50.0 | 400.0 |  |
|  | 风管制作、吊装 | M2 | 14 | 10.0 | 140.0 |  |
| 三、人工费用合计 |  | 740.0 |  |
| 四、工程总价 |  |  |  | 14451.4 |  |

方案说明：

1、工程概况：

该项目为针对项目名称：中央空调系统项目

根据建筑结构及负荷要求，采用DAIKIN（大金）变频VRVⅢ中央空调系统.

2、 室外设计参数：

室外空调计算温度（干球）       夏季34℃　　      冬季-4℃

室外通风计算温度（湿球）       夏季32℃　　   　 冬季3℃

室外计算风速                   夏季3.2m/s　　    冬季3.1m/s

3、室内设计参数：

遵循国标舒适性空调的要求，夏季27℃DB、19℃WB，冬季20℃，相对湿度50±10℃。

4、该空调工程根据现场安装空间，土建结构和业主对空调使用的要求，为满足区域集中供冷、供暖，各房间独立控制，节能经济运行和低噪音等要求，设定方案为：DAIKIN（大金）智能变频中央空调系统VRVⅢ。